## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
Procedimiento de selección: Licitación Privada 17/2019
Expediente: EXP:157 - 95/2019
Asunto: ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cubetas cuarzo óptico tapa de PTFE, 10 mm paso de luz 10 x10 x 45 mm ( compatible con espectrofotómetro marca HACH modelo DR6000) |  | 0
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cubetas vidrio óptico tapa de PTFE, 10 mm paso de luz 10 x10 x 45 mm ( compatible con espectrofotómetro marca HACH modelo DR6000) |  | 0
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Parafilm "M", rollo de 38 mts. x 10 cmts |  | 0
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Agitador para 4 tamices |  | 0
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Tamices para suelo Tamiz acero inoxidable N°4 |  | 0
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Tamices para suelo Tamiz acero inoxidable Nº 10 |  | 0
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Tamiz acero inoxidable Nº 40 |  | 0
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Tamiz acero inoxidable nº 200 |  | 0
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Tornillo micrométrico PalmerDe acero inoxidableNO digital.Rango de medida: 0 - 25 mm Precisión 0,01 mmCon su llave de ajuste.Con sus estuches o fundas protectoras |  | 0
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Probeta de vidrio graduada Capacidad 2.000 ml Con pico vertedor y base hexagonal Tolerancia 10,0 ml Graduación 20,0 ml Calibrada a 20oC |  | 0
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Balón 1 boca esmerilado 24/40 x 1.000 ml |  | 0
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | Pipetas de vidrio transparente graduadas clase B de doble aforo 0,2 ml : 0,01 |  | 0
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Desecador vidrio 4 litros con plato de porcelana. Diam 210 x Alto 320mm Con pico y llave para vacio |  | 0
14 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Contenedores para pipetas y placas de Petri, con adecuada protección apto para esterilizar en autoclave |  | 0
15 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | filtro para jeringa(apto solventes) de acetato de celulosa de 0.22mm, poro esteril x 50 unidades |  | 0
16 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | membranas de nylon (apto solventes) 13 mm diámetro, 0,45 micrones poro (x 100 unidades) |  | 0
17 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Placas de Petri de plástico, estériles, de 90 a 100 mm de diametro (bolsa x 100) |  | 0
18 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | BANDEJAS PLÁSTICAS PARA TINCIÓN |  | 0
19 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | cámara de neubauer |  | 0
20 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | cubre objetos para cámara de neubauer (caja x 10) |  | 0
21 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | porta objetos microscopía (caja x 100) |  | 0
22 | PRINCIPAL | UNIDAD | 100 | cubreobjetos (caja x 100) |  | 0
23 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Destilador aceites esenciales. Caldera de vidrio borosilicato 3.3. Refrigerante a bolas de vidrio Borosilicato 3.3. Manto calefactor. Canasto Metalico (para ser llenado con flores, raíces, semillas, hojas o la cáscara de los frutos). Puente de vidrio Borosilicato 3.3 (conexion a refrigerante). Ampolla de decantacion, de vidrio borosilicato 3.3. Estructura autoportante. Mangueras de conexion a red de agua corriente. |  | 0
24 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | Espátula de Drigalsky |  | 0
25 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | FRASCOS DE VIDRIO PARA MEDIOS CON TAPA A ROSCA (CAJA 100) de 100 ml, tapa autoclavable, Botellas claras |  | 0
26 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | MATRACES DE VIDRIO AFORADOS 10 ml |  | 0
27 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Tiras de pH (caja de 100 tiras) |  | 0
28 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8 | TUBOS DE HEMOLISIS DE VIDRIO (pack x 100 unidades) |  | 0
29 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Muestreador de agua, horizontal, tipo botella van dorn |  | 0
30 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Draga para muestrear sedimentos van veen |  | 0
31 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | filtros para jeringa (apto solventes), de nylon de 0.22 micrones (x100 unidades). |  | 0
32 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Tubo conico de 15 ml con tapa a rosca, estéril. Polipropileno (PP), graduado. Bulk x 50 u. |  | 0
33 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Tubo cónico de 50 ml con tapa a rosca, estéril. Polipropileno (PP), graduado. Bulk x 25 u. |  | 0
34 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Tapón bacteriológico plástico (para tubos de cultivo) de 16 mm de diámetro. Autoclavables a 121 °C (x 50 u.) |  | 0
35 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Microtubo PCR de 0,2 ml. Pared delgada. Libre de RNAsa y DNAsa. Bolsa x 1000 u. |  | 0
36 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Tips p5000 (x 250 unidades) |  | 0
37 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Tips p1000 (x 1000 unidades) sin filtro |  | 0
38 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Tips p200 (x 1000 unidades) sin filtro |  | 0
39 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Tips p10 x 1000 unidades sin filtro, cortos |  | 0
40 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Micropipetas Automáticas Monocanal de Volúmen Variable de 2 a 20 µl (p20) |  | 0
41 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Gradilla para 72 o 80 microtubos de 1,5 ml |  | 0
42 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Gradilla para 40 tubos cónicos de 15 ml |  | 0
43 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Gradilla para 24 tubos cónicos de 50 ml |  | 0
44 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Criocaja para 81 microtubos (de 1,5 ml o de 2 ml). Resistente a temperaturas de -196 °C hasta 121 °C |  | 0
45 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | Frascos gotero ambar 30 ml (por unidad) |  | 0
46 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | Frascos gotero ambar 60 ml (por unidad) |  | 0
47 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | Frasco ambar 250 ml con tapa a rosca (por unidad) |  | 0
48 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | Frasco ambar 100 ml con tapa a rosca(por unidad) |  | 0
49 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Hisopos estériles de 150 mm de longitud. Embolsado unitariamente - Bolsa x 500 u |  | 0
50 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Lavapipetas Automático (lavadora / enjuagadora) de PE, 165 a 170 mm de Diámetro, 1000 mm de Altura |  | 0
51 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Anillos estabilizadores para Erlenmeyers de acero recubiertos en PVC - De 50 mm de diámetro |  | 0
52 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Anillos estabilizadores para Erlenmeyers de acero recubiertos en PVC - De 70 mm de diámetro |  | 0
53 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Microtubo de 0,5 ml. Libre de RNAsa y DNAsa. Bolsa x 1000 u. |  | 0
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente