## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 86/2022
Expediente: EXP:579/2021
Asunto: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MEDICIÓN PARA PLANTA PILOTO DE TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Estufa de esterilización y secado de aire forzado. Características requeridas: -Temperatura de funcionamiento, de ambiente hasta 200ºC o superior -Sensibilidad +/- 0,5°C. -Indicadores lumínicos de funcionamiento. -Circulación de aire forzado por turbo ventilador. -Interruptor general. -Control de temperatura electrónico con indicador. -Cámara interior de acero inoxidable de doble pared, para circulación de aire. -Tensión 220v/50hz. -Timer digital. -Dimensiones: 50 X 70 X 50 o superior |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Instrumento para medición de actividad de agua. Características requeridas: - Rango de Medición: 0,030 a 1,000 aw. - Precisión: ± 0,003 aw. - Resolución: ± 0,001.aw. - Control mínimo interno de temperatura de muestras: 15 °C. |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Termobalanza Balanza de humedad. Características requeridas: -Capacidad máxima: 50g o superior -Legibilidad: 1 mg o menos -Pantalla LCD con retroiluminación -Conectividad mínima: USB y WIFI -Potencia del radiador de calor: 450w o superior -Que incluya indicador de humedad e indicador de contenido de material seco |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Balanza Multirango. Características requeridas: -Rango: máximo 15 Kg. Mínimo 5 gramos - Precisión 5 gramos. -Con impresora de etiquetas autoadhesivas -Conectividad por USB o por Bluetooth -Impresión de código QR |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | BALANZA DE PRECISION. Características requeridas: Capacidad máxima de pesaje: 3200gr. 10 mg de legibilidad, 10 mg de repetibilidad, con calibración interna. Dimensiones: 350 × 445 × 250 mm. Linealidad: 20 mg. |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente