## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
Procedimiento de selección: Contratación Directa 72/2022
Expediente: EXP:754/2022
Asunto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LABORATORIO
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Contratación servicio de Instalación de equipo nuevo para destilación de agua ultra pura listo para ser usado. Instalación del instrumento marca Heal Force modelo Easy |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Contratación servicio de Mantenimiento preventivo de 22 microscopios. -Control de mecanismo de enfoque, limpieza, control de componentes ópticos, control de sistema de iluminación, cables, zócalo de lámpara, centrado de iluminación, bornes, calibración, ensamble, ajustes y prueba de correcto funcionamiento. Reemplazo de luces LED (en caso de ser requerido) El servicio deberá realizarse en la Universidad |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Contratación de servicio técnico y mantenimiento de Flujo Laminar. Calificación anual de cabinas de flujo laminar, conforme a ISO 14644 / ANMAT 3602/18. Inspección Eléctrica. Inspección Mecánica. Medición de velocidad de flujo de aire. Cálculo de uniformidad. Ensayo de integridad DOP/PAO. Conteo de partículas, según ISO 14.644-1:2015 / ISO 14644-3:2016. Medición del nivel de iluminación y ruido. Con entrega de informe con los resultados obtenidos y los certificados de calibración realizados. Servicio a realizar en la Universidad. |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Contratación de servicio técnico, de mantenimiento y calibración para 3 balanzas: -Balanza Determ. Humedad PMR 50NH -Balanza Digital AS 220/R2 220/R2 -Balanza Digital PS2100/R1 2100G (Incluir gasto de traslado en caso de ser necesario) |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DESTILADOR DE AGUA GZ-10L/H |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Contratación de servicio técnico y de mantenimiento preventivo y Calibración para Espectro DR6000 HACH. Servicio a realizarse en nuestro laboratorio. |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO DE 2 AUTOCLAVE LDZM 80KCS-II Revisión de partes críticas de cada equipo, limpieza y lubricación, revisión de espitas de seguridad, válvulas de paso de vapor y agua, pruebas de estanqueidad, revisión de o-rings y manómetros. Verificación de resistencias y sondas de temperatura. |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Servicio técnico de mantenimiento y reparación de una fabricadora de hielo en escamas / granizadora INNOVATIONAL IMS50. Evaluación técnica y de funcionamiento de dicho equipo. |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente